## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
[5 empty] | на территории |  | Курумканского района
[5 empty] | по состоянию на |  | "01" мая 2024 года | [73 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | с.Курумкан, ул.Балдакова, д.17 | нет сведений | 1983 | Данные отсутствуют | 1361.7 | 234.7 | 192.2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | Отдельные трещины | 35 | 445.4 | Стены поражены грибковыми образованиями, повышенная влажность | 50 | Без отделки | 246 | состояние изношенное | 50 | Четырехскатная; кровля - асбестоцементный шифер | 705 | Имеются трещины и сколы, ослабление креплений листов к обрешетке | 60 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 30 | кирпич | удовлетворительное | 30 | Дверные полотна осели дверные коробки (колоды) перекошены | 60 | удовлетворительное | 30 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Имеются трещины, частичное разрушение | 60 | нет |  | нижняя | 256 | 1 | Отсутствие теплоизоляции, износ материала | 60 | нет |  |  |  |  | 103 | 1 | поражение коррозией отдельных участков трубопроводов | 50 | 95 | Не удовлетворительное, истечение срока эксплуатации | 70 | 105 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
2 | с.Курумкан, ул.Балдакова, д.26 | нет сведений | 1983 | Данные отсутствуют | 1399 | 474.8 | 360.1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 30 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | удовлетворительное | 35 | 442.8 | Стены поражены грибковыми образованиями, | 55 | Без отделки | 289 | состояние изношенное | 55 | Четырехскатная; кровля - асбестоцементный шифер | 751 | Имеются трещины и сколы, укрепление листов шифера | 65 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 35 | кирпич | Отслоение и отпадение штукатурки стен | 45 | удовлетворительное | 35 | удовл. | 30 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Не удовлетворительное | 60 | нет |  | нижняя | 450 | 1 | Коррозии, отсутствие теплоизоляции | 65 | нет |  |  |  |  | 116 | 1 | поражение коррозией отдельных участков трубопроводов | 65 | 150 | Не удовлетворительное | 60 | 171 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
3 | с.Курумкан, ул.Балдакова, д.26а | нет сведений | 1984 | Данные отсутствуют | 1368.3 | 473.3 | 361.2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 31 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | Отдельные глубокие трещины | 50 | 334.6 | удовл. | 50 | Без отделки | 270 | состояние изношенное | 45 | Четырехскатная; кровля - асбестоцементный шифер | 753 | Имеются трещины и сколы | 60 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 30 | кирпич | удовлетворительное | 40 | удовлетворительное | 30 | Оконные переплеты расшатаны | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Не удовлетворительное | 50 | нет |  | нижняя | 440 | 1 | Коррозии, капельные течи в местах врезки запорной арматуры, отсутствие теплоизоляции | 55 | нет |  |  |  |  | 120 | 1 | поражение коррозией отдельных участков трубопроводов | 55 | 143 | Не удовлетворительное, истечение срока эксплуатации | 65 | 179 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
4 | с.Курумкан, ул.Балдакова, д.28 | нет сведений | 1980 | Данные отсутствуют | 1309.4 | 472.8 | 359.5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 30 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | Отдельные глубокие трещины | 50 | 441.8 | Стены поражены грибковыми образованиями, повышенная влажность | 55 | Без отделки | 290 | состояние изношенное | 45 | Четырехскатная; кровля - асбестоцементный шифер | 753 | не удовл. | 70 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 30 | кирпич | удовлетворительное | 35 | удовлетворительное | 30 | замена 1 окна | 45 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Не удовлетворительное | 55 | нет |  | нижняя | 450 | 1 | Состояние хорошее | 5 | нет |  |  |  |  | 120 | 1 | поражение коррозией отдельных участков трубопроводов | 55 | 151 | Не удовлетворительное, истечение срока эксплуатации | 65 | 170 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
5 | с.Курумкан, ул.Балдакова,д.30 | нет сведений | 1980 | Данные отсутствуют | 1386.5 | 475.8 | 374.1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 35 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | Отдельные глубокие трещины | 45 | 445.4 | Стены поражены грибковыми образованиями, повышенная влажность | 55 | Без отделки | 290 | состояние изношенное | 45 | Четырехскатная; кровля - асбестоцементный шифер | 750 | ослабление креплений листов к обрешетке, Имеются трещины и сколы | 65 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 30 | кирпич | Отслоение и отпадение штукатурки стен, ослабление кирпичной кладки, трещины | 50 | Двери металлические, удовлетворительное | 10 | удовлетворительное | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Не удовлетворительное | 55 | нет |  | нижняя | 450 | 1 | состояние удовлетворительное | 15 | нет |  |  |  |  | 120 | 1 | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры | 50 | 152 | Не удовлетворительное, истечение срока эксплуатации | 70 | 176 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
6 | с.Курумкан, ул.Будаина, д.1 | нет сведений | 1992 | Данные отсутствуют | 970.12 | 407.8 | 340.7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 28 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | Отдельные глубокие трещины, неравномерная осадка фундамент | 50 | 440 | Стены поражены грибковыми образованиями, повышенная влажность, выпучивание отдельных участков стен подвала | 65 | Без отделки | 201 | состояние изношенное | 60 | Четырехскатная; кровля - асбестоцементный шифер | 658 | Имеются трещины и сколы, ослабление креплений листов к обрешетке, неудовлетворительное | 100 | дерево | удовлетворительное | 40 | дерево | Сильная продуваемость и промерзание стен; конопатка нарушена; в венцах трещины. Внутренняя штукатурка для замены | 60 | Дверные полотна осели дверные коробки (колоды) перекошены | 100 | не удовлетворительное | 100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | отсутствует |  |  | нет |  | нижняя | 316 | 1 | Коррозии, капельные течи в местах врезки запорной арматуры, износ материала | 60 | нет |  |  |  |  | 98 | 1 | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры | 50 | 86 | Не удовлетворительное, истечение срока эксплуатации | 70 | 125 | 1 | хорошее | 15 | дерево | Не удовлетворительное | 100 | Деревянные | удовлетворительное | 50 | Деревянные | Не удовлетворительное, изношенное | 100 | работоспособное | Капитальный ремонт
7 | с.Курумкан, ул.Будаина, д.3а | нет сведений | 1994 | Данные отсутствуют | 894.5 | 356.4 | 210.5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 |  | 2012 | железобетон | Глубокие трещины, неравномерная осадка фундамента | 65 | нет | - |  | Без отделки | 289 | Состояние не удовлетворительное | 77 | Двускатная; кровля - асбестоцементный шифер | 623 | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки и задувание воды и снега; местами ослабление крепления листов к обрешетке | 77 | дерево | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с наружными стенами; следы мокрых пятен | 61 | дерево | Имеются опасные деформации, венцы сильно повреждены и загнили | 81 | Коробки (колоды) местами повреждены и поражены гнилью; наличники местами утрачены; обвязка полотна повреждена | 65 | Оконные переплеты расшатаны | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | отсутствует |  |  | нет |  | нижняя | 306 | 1 | Неудовлетворительное, Коррозии,капельные течи в местах врезки запорной арматуры | 66 | нет |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  | 134 | 1 | Истечение срока эксплуатации эл. проводки, неисправность автоматических устройств защиты. | 71 | дерево | Состояние изношенное | 51 | Дерево | аварийное | 81 | отсутствует |  |  | аварийное | снос
8 | с.Курумкан, ул.Ленина, д.42а | нет сведений | 1994 | Данные отсутствуют | 652.4 | 305.1 | 274.1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 27 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | Отдельные глубокие трещины | 40 | 445.1 | повышенная влажность воздуха | 45 | Без отделки | 260 | Состояние изношенное, местами отсутсвует кирпичная кладка | 60 | Двускатная; кровля - асбестоцементный шифер | 657 | Имеются трещины и сколы | 100 | Деревянное отпеленное | удовлетворительное | 40 | кирпич | удовлетворительное | 30 | не удовлетворительное | 100 | стеклопластика, неудовлетворительное | 100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Не удовлетворительное | 50 | нет |  | нижняя | 290 | 1 | Коррозии, отсутствие теплоизоляции, требуется замена | 60 | нет |  |  |  |  | 86 | 1 | нет напора, состояние изношенное | 50 | 91 | не удовлетворительное, запах | 100 | 120 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | отсутсвует |  |  | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
9 | с.Курумкан, ул.Ленина, д.86 | нет сведений | 2014 | Данные отсутствуют | 856.5 | 368.5 | 289.5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 29 |  | Не проводился | железобетон | Состояние хорошее | 8 | 220 | хорошее | 8 | металлопрофиль | 216 | Состояние хорошее | 4 | Двускатная; кровля - асбестоцементный шифер | 674 | хорошее | 7 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 6 | камень | хорошее | 5 | хорошее | 6 | хорошее | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | удовлетворительное | 6 | нет |  | нижняя | 391 | 1 | хорошее | 9 | нет |  |  |  |  | 165 | 1 | хорошее | 6 | 102 | удовлетворительное, проходит под полом квартир | 10 | 135 | 1 | хорошее | 5 | Железобетонные | удовлетворительное | 3 | отсутсвует |  |  | отсутствует |  |  | нормативное | Текущий ремонт
10 | с.Курумкан, ул.Школьная, д.3 | нет сведений | 1974 | Данные отсутствуют | 1085.6 | 462.1 | 250.5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | ремонт крыши | 2020 | железобетон | Удовлетворительное | 30 | 441.5 | Стены поражены грибковыми образованиями, повышенная влажность | 60 | Без отделки | 240 | Состояние изношенное | 40 | Четырехскатная; кровля - металлопрофиль | 723 | хорошее | 10 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 30 | кирпич | удовлетворительное | 30 | металлические, состояние удовлетворительное | 30 | не удовлетворительное | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Не удовлетворительное | 50 | нет |  | нижняя | 420 | 1 | Коррозии, капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов, отсутствие теплоизоляции | 60 | нет |  |  |  |  | 112 | 1 | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры | 60 | 146 | Не удовлетворительное, истечение срока эксплуатации | 65 | 165 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
11 | с.Курумкан, ул.Школьная, д.5 | нет сведений | 1972 | Данные отсутствуют | 1084.2 | 472 | 255 | 1 | 2 | 2 | 16 | 24 | ремонт крыши | 2020 | железобетон | Удовлетворительное | 30 | 445.1 | Стены поражены грибковыми образованиями, повышенная влажность | 60 | Без отделки | 230 | Состояние изношенное | 40 | Четырехскатная; металлопрофиль | 729 | хорошее | 10 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 30 | кирпич | удовлетворительное | 30 | металлические, состояние удовлетворительное | 30 | не удовлетворительное | 50 | [6 empty] | бетон | Не удовлетворительное | 50 |  |  | нижняя | 420 | 1 | Коррозии, капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов, отсутствие теплоизоляции | 60 | нет |  |  |  |  | 112 | 1 | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры | 60 | 135 | Не удовлетворительное, истечение срока эксплуатации | 65 | 162 | 1 | Истечение срока эксплуатации эл. проводки | 65 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | отсутствует |  |  | работоспособное | Капитальный ремонт
12 | с.Курумкан, ул.Школьная, д.7 | нет сведений | 1976 | Данные отсутствуют | 1071.2 | 239.2 | 485.1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | ремонт электроснабжения | 2020 | железобетон | Удовлетворительное | 30 | 445.1 | Стены поражены грибковыми образованиями, повышенная влажность | 60 | Без отделки, глубокое отслоение кирпичной кладки | 230 | Состояние изношенное | 70 | Четырехскатная; кровля - металлопрофиль | 731 | хорошее | 20 | Сборный ж/бетон | удовлетворительное | 30 | кирпич | Неудловлетворительно во 2 подъезде! Отслоение и отпадение штукатурки стен, значительное отсутствие кирпичной кладки | 70 | металлические, состояние не удовлетворительное | 60 | удовлетворительное | 30 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетон | Не удовлетворительное | 50 | нет |  | нижняя | 230 | 1 | хорошее | 15 | нет |  |  |  |  | 112 | 1 | хорошее | 10 | 87 | хорошее | 10 | 160 | 1 | хорошее | 15 | Железобетонные | удовлетворительное | 40 | Основание железобетон, каркас металл | удовлетворительное | 40 | бетон | удовлетворительное | 40 | работоспособное | Капитальный ремонт